Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Гулянци.

Кратко описание: Доставяните материали трябва да отговарят на техническите спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на Република България, БДС, както на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база на Република България и съответните европейски норми към момента на изпълнение на поръчката.

| № | артикул | Мерна единица |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пресят пясък – фракция 0-4мм. БДС EN12620:2008 или еквивалентни | тон |
| 2. | Филц – фракция 4-12,5мм. БДС EN13242:2002 + А1:2007/NA:2012 или еквивалентни | тон |
| 3. | Цимент 25кг.-32,5 R БДС EN197-1или еквивалентен | Бр. |
| 4. | Циментово лепило 25 кг. EN 12004:C1: или еквивалентен | Бр. |
| 5. | Гипс - 5кг. | Бр. |
| 6. | Гасена вар - 10кг. | Бр. |
| 7. | Хоросан - 20кг. | Бр. |
| 8. | Латекс за вътрешно боядисване - 25кг. | Бр. |
| 9. | Фасаген за външно боядисване - 25кг. | Бр. |
| 10. | Блажна боя - 0,700мл. бяла | Бр. |
| 11. | Безир за дърво - 0,700мл. | Бр. |
| 12. | Лепило - С200-0,200 кг. | Бр. |
| 13. | Строителна монтажна пяна | Бр. |
| 14. | Разредител - 1л. | Бр. |
| 15. | Грунд за желязо - 0,700мл. | Бр. |
| 16. | Четка за боядисване - 40мм. | Бр. |
| 17. | Мрежа /скара/заварена - ф4-20/20-2/1 | Бр. |
| 18. | Гвозеи | Кг. |
| 19. | Щепсел шоко | Бр. |
| 20. | Луминисцентна тръба 60см.-18W | Бр. |
| 21. | Кабел ПВВМ 2*2,5 | М. |
| 22. | Автоматичен предпазител 6 А (монофазен) | Бр. |
| 23. | Автоматичен предпазител 25 А (монофазен) | Бр. |
| 24. | Автоматичен предпазител 40 А (монофазен) | Бр. |
| 25. | Автоматичен предпазител 63 А (монофазен) | Бр. |
| 26. | Автоматичен предпазител - (трифазен) | Бр. |
| 27. | Водопроводна връзка мека-50см. | Бр. |
| 28. | Коляно 1/2 | Бр. |
| 29. | Коляно 3/4 | Бр. |
| 30. | Муфа 1/2 | Бр. |
| 31. | Муфа 3/4 | Бр. |
| 32. | Нипел 1/2 | Бр. |
| 33. | Нипел 3/4 | Бр. |
| 34. | Кран спирателен 1/2 | Бр. |
| 35. | Кран спирателен 3/4 | Бр. |
| 36. | Смесителна батерия за мивка | Бр. |
| 37. | ПВЦ тръби ф110 - 4м. | Бр. |
| 38. | ПВЦ тръби ф50- 4м. | Бр. |
| 39. | Диск метал ф230 за рязане | Бр. |
| 40. | Диск метал ф230 за шлайфане | Бр. |
| 41. | Брава секретна 70мм. | Бр. |
| 42. | Брава секретна 90мм. | Бр. |
| 43. | Патрон за брава (обикновен, секретен) | Бр. |
| 44. | Ръкавици /латекс | Бр. |
| 45. | Лопата с дръжка | Бр. |
| 46. | Метла с дълга дръжка | Бр. |
| 47. | Вила с четири рога | Бр. |
| 48. | Лопата за смет | Бр. |
| 49. | Гребло за шума | Бр. |
| 50. | Ролетка - 5м. | Бр. |
| 51. | Кирка | Бр. |
| 52. | Чук – 1,5кг. | Бр. |
| 53. | Мотика | Бр. |
| 54. | Гипсокартон 8мм | Бр. |
| 55. | Гипсокартон 12,5мм | Бр. |
| 56. | Гипсокартон 12,5мм - влагоустойчив | Бр. |
| 57. | Минерална вата руло 50м. | Бр. |
| 58. | CD- профил | Бр. |
| 59. | UD- профил | Бр. |
| 60. | Окачен растер – платна 600/600 | Бр. |
| 61. | Ламинат – 6мм, 8мм | м2 |
| 62. | Подложка за ламинат – 2мм | м2 |
| 63. | Топлоизолация – EPS - 50мм -0,5/1,00м | Бр. |
| 64. | Топлоизолация – XPS – 20мм - 0,6/1,20м | Бр. |
| 65. | Мрежа PVC за топлоизолация – 50м | Бр. |
| 66. | Циментова шпакловка - 25кг | Бр. |
| 67. | Гипсова шпакловка – 25 кг | Бр. |
| 68. | Бетон-контскт грунд -1 кг. | Бр. |
| 69. | Ламарина черна:1,2 , 3 мм.- 0,3сп. Лист 2000/1000мм | Бр. |
| 70. | Ламарина подцинкована 0,55 мм. – лист 2000/1000 | Бр. |
| 71. | Ламарина LT гофрирана 0,8 мм – лист 2000/1000 | Бр. |
| 72. | Арматурно желязо – заготовка | Кг. |
| 73. | Студено огънат профил (тръба) | Кг. |
| 74. | Оградна мрежа – 10м. | Бр. |
| 75. | Бодлива тел – 50м. | Бр. |
| 76. | Тръба полипропилен 1/2, 3/4 | Бр. |
| 77. | Коляно полипропилен 1/2 , 3/4 | Бр. |
| 78. | Муфа полипропилен 1/2 , 3/4 | Бр. |
| 79. | Електроди - 2,5 мм | Бр. |
| 80. | Електроди - 3,25мм | Бр. |
| 81. | Тухла единичка | Бр. |
| 82. | Тухла четворка | Бр. |
| 83. | Газобетоново блокче - 10см. | Бр. |
| 84. | Керемида Тип „Марсилска” | Бр. |
| 85. | Капак за ръбове на покрив | Бр. |
| 86. | Битумен грунд – 10 л. | Бр. |
| 87. | Битумна изолация без посипка - 2кг- 10м | Бр. |
| 88. | Битумна изолация с посипка – 4кг – 10м | Бр. |
| 89. | Греда чам -60/80 - 4м | Бр. |
| 90. | Греда чам - 100/100 - 4м | Бр. |
| 91. | Кофражни дъски | м3 |
| 92. | Ламперия чам 70/4000(сачак), 90/4000 | Бр. |
| 93. | Покривни летви за керемиди - 30/40мм - 36м - връзка | Бр. |
| 94. | Челна дъска – ширина 15см. – 4м. | Бр. |
| 95. | Фугираща смес – 1кг. | Бр. |
| 96. | Теракота – 330/330 мм | м2 |
| 97. | Гранитогрес - 330/330 мм | м2 |
| 98. | Фаянс – 200/300мм | м2 |
| 99. | Гвоздеи | Кг. |
| 100. | Види за дърво(метал) | Кг. |